Torino, 26/05/2020

CONTRASSEGNI di VERIFICAZIONE PERIODICA

|  |  |
| --- | --- |
|  | **UTILIZZO:** contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito POSITIVO della verificazione periodica.**DIMENSIONI:** 40mm x 40mm - Carattere di stampa nero su fondo verde**MATERIALE:** distruttibile**LOGO:** il contrassegno indica il mese e l’anno di scadenza della verificazione periodica, contiene il numero 320, rilasciato da Unioncamere a F.I.S.P. s.a.s., preceduto dalla sigla della provincia in cui l’organismo ha la sede legale e da tale sigla è separato da una stella, inscritti in una circonferenza. |
|  | **UTILIZZO**: Sigillo di chiusura strumento.**DIMENSIONI:** 12mm x 25mm – Logo Nero su sfondo bianco.**MATERIALE:** Distruttibile |
|  | **UTILIZZO:** Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito NEGATIVO della verificazione periodica.**DIMENSIONI:** 40mm x 40mm - Carattere di stampa nero su sfondo rosso**MATERIALE:** Distruttibile**LOGO**: Il contrassegno indica che la Verifica Periodica ha avuto esito NEGATIVO, contiene la data della prova e il numero 320, rilasciato da Unioncamere a F.I.S.P. s.a.s., preceduto dalla sigla della provincia in cui l’organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, inscritti in una circonferenza. |

